附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电子体温计 | 宝瑞源生物技术（北京）有限公司 | 宝瑞源生物技术（北京）有限公司 | X-2 | X-2201605050081；X-2201605050087；X-2201605050098 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 电子体温计 | 义乌市百灵医疗器械有限公司 | 义乌市百灵医疗器械有限公司 | BLIP-2 | 生产日期：2016.04.20；批号：1604002 | 浙江省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |